## Art. 73 a
Art. 73 - a) | Anexa 42 a - Serviciul de canalizare
Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar
Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect pentru asigurarea epurarii apei uzate
Epurarea apelor uzate
| Nr. crt. | Denumire |  |  | Norma
|  | Statie de Epurare Ape Uzate | Amplasare | Indicator | de consum
(kWh/mc)
| 1 | Arcalia | BN, Arcalia |  | 3.9843
| 2 | Beclean | BN, Beclean, Ion Creanga nr. 36 |  | 0.34148
| 3 | Bistrita | BN, Bistrita, Simpozionului nr. 1 |  | 0.24903
| 4 | Blajeni | BN, Sintereag, Blajenii de Jos, Blajenii de jos nr. 146A |  | 0.45639
| 5 | Chintelnic | BN, Sieu-Magherus, Chintelnic, Cintelnic FN |  | 1.9537
| 6 | Dumitra (Tarpiu) | BN, Dumitra, Tarpiu, Tarpiu FN |  | 0.018135
| 7 | Feldru | BN, Feldru, Feldru FN |  | 1.4101
| 8 | Ilva Mica | BN, Ilva Mica, Ilva Mica FN |  | 0.28434
| 9 | Lechinta | BN, Lechinta, Lechinta FN |  | 0.74944
| 10 | Lesu | BN, Lesu, Lesu 133/A |  | 1.8705
| 11 | Lunca Ilvei | BN, Lunca Ilvei, Granicerilor FN |  | 1.0206
| 12 | Milas | BN, Milas, Milas FN |  | 0.31426
| 13 | Cetate | BN, Cetate, Pietris, Pietris FN |  | 0.42066
| 14 | Salva | BN, Salva, Salva FN |  | 0.25051
| 15 | Chiuza | BN, Chiuza, Sasarm, Sasarm FN |  | 0.4957
| 16 | Sieu | BN, Sieu, Sieu FN |  | 0.20386
| 17 | Sangeorz Bai | BN, Sangeorz Bai, Republicii DN17D |  | 0.49716
| 18 | Teaca | BN, Teaca, Teaca FN |  | 1.873
| 19 | Tarlisua | BN, Tarlisua, Tarlisua FN |  | 1.4197

## Art. 73 b
Art. 73 - b) | Anexa nr.42 b - Serviciul de canalizare
Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar
Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare
Epurarea apelor uzate
| Nr. crt. | Denumire |  | Descriere | Stare | Grad
|  | Statie de Epurare Ape Uzate | Amplasare | instalatii | fizica | de
automatizare
| 1 | Arcalia | BN, Arcalia | functionala | buna | 100%
| 2 | Beclean | BN, Beclean, Ion Creanga nr. 36 | functionala | buna | 100%
| 3 | Bistrita | BN, Bistrita, Simpozionului nr. 1 | functionala | buna | 100%
| 4 | Blajeni | BN, Sintereag, Blajenii de Jos, Blajenii de jos nr. 146A | functionala | buna | 100%
| 5 | Chintelnic | BN, Sieu-Magherus, Chintelnic, Cintelnic FN | functionala | buna | 100%
| 6 | Dumitra (Tarpiu) | BN, Dumitra, Tarpiu, Tarpiu FN | functionala | buna | 100%
| 7 | Feldru | BN, Feldru, Feldru FN | functionala | buna | 100%
| 8 | Ilva Mica | BN, Ilva Mica, Ilva Mica FN | functionala | buna | 100%
| 9 | Lechinta | BN, Lechinta, Lechinta FN | functionala | buna | 100%
| 10 | Lesu | BN, Lesu, Lesu 133/A | functionala | buna | 100%
| 11 | Lunca Ilvei | BN, Lunca Ilvei, Granicerilor FN | functionala | buna | 100%
| 12 | Milas | BN, Milas, Milas FN | functionala | buna | 100%
| 13 | Cetate | BN, Cetate, Pietris, Pietris FN | functionala | buna | 100%
| 14 | Salva | BN, Salva, Salva FN | functionala | buna | 100%
| 15 | Chiuza | BN, Chiuza, Sasarm, Sasarm FN | functionala | buna | 100%
| 16 | Sieu | BN, Sieu, Sieu FN | functionala | buna | 100%
| 17 | Sangeorz Bai | BN, Sangeorz Bai, Republicii DN17D | functionala | buna | 100%
| 18 | Teaca | BN, Teaca, Teaca FN | functionala | buna | 100%
| 19 | Tarlisua | BN, Tarlisua, Tarlisua FN | functionala | buna | 100%

## Art. 73 c
Art. 73 - c) | Anexa nr.42 c - Serviciul de canalizare
Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar
Diagrame de pornire-oprire ale utilajelor de baza, Variatia consumului specific
Epurarea apelor uzate
| Nr. crt. | Denumire |  | Diagrame | Variatia
|  | Statie de Epurare Ape Uzate | Amplasare | pornire-oprire | consumului
specific
| 1 | Arcalia | BN, Arcalia | nu | nu
| 2 | Beclean | BN, Beclean, Ion Creanga nr. 36 | nu | nu
| 3 | Bistrita | BN, Bistrita, Simpozionului nr. 1 | nu | nu
| 4 | Blajeni | BN, Sintereag, Blajenii de Jos, Blajenii de jos nr. 146A | nu | nu
| 5 | Chintelnic | BN, Sieu-Magherus, Chintelnic, Cintelnic FN | nu | nu
| 6 | Dumitra (Tarpiu) | BN, Dumitra, Tarpiu, Tarpiu FN | nu | nu
| 7 | Feldru | BN, Feldru, Feldru FN | nu | nu
| 8 | Ilva Mica | BN, Ilva Mica, Ilva Mica FN | nu | nu
| 9 | Lechinta | BN, Lechinta, Lechinta FN | nu | nu
| 10 | Lesu | BN, Lesu, Lesu 133/A | nu | nu
| 11 | Lunca Ilvei | BN, Lunca Ilvei, Granicerilor FN | nu | nu
| 12 | Milas | BN, Milas, Milas FN | nu | nu
| 13 | Cetate | BN, Cetate, Pietris, Pietris FN | nu | nu
| 14 | Salva | BN, Salva, Salva FN | nu | nu
| 15 | Chiuza | BN, Chiuza, Sasarm, Sasarm FN | nu | nu
| 16 | Sieu | BN, Sieu, Sieu FN | nu | nu
| 17 | Sangeorz Bai | BN, Sangeorz Bai, Republicii DN17D | nu | nu
| 18 | Teaca | BN, Teaca, Teaca FN | nu | nu
| 19 | Tarlisua | BN, Tarlisua, Tarlisua FN | nu | nu
Nota: Nu exista o evidenta , fiindca regimul de pornire- oprire si variatia consumului specific este
dat de necesitatile de asigurare a fluxului tehnologic la parametrii optimi.

## Art. 73 d
Art. 73 - d) | Anexa nr.42d - Serviciul de canalizare
Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar
Diagrame de variatie a energiei consumate de pompe functie de debitele de apa si de namol vehiculate
Epurarea apelor uzate
| Nr. crt. | Denumire |  | Diagrame
|  | Statie de Epurare Ape Uzate | Amplasare | variatie
energie
| 1 | Arcalia | BN, Arcalia | nu
| 2 | Beclean | BN, Beclean, Ion Creanga nr. 36 | nu
| 3 | Bistrita | BN, Bistrita, Simpozionului nr. 1 | nu
| 4 | Blajeni | BN, Sintereag, Blajenii de Jos, Blajenii de jos nr. 146A | nu
| 5 | Chintelnic | BN, Sieu-Magherus, Chintelnic, Cintelnic FN | nu
| 6 | Dumitra (Tarpiu) | BN, Dumitra, Tarpiu, Tarpiu FN | nu
| 7 | Feldru | BN, Feldru, Feldru FN | nu
| 8 | Ilva Mica | BN, Ilva Mica, Ilva Mica FN | nu
| 9 | Lechinta | BN, Lechinta, Lechinta FN | nu
| 10 | Lesu | BN, Lesu, Lesu 133/A | nu
| 11 | Lunca Ilvei | BN, Lunca Ilvei, Granicerilor FN | nu
| 12 | Milas | BN, Milas, Milas FN | nu
| 13 | Cetate | BN, Cetate, Pietris, Pietris FN | nu
| 14 | Salva | BN, Salva, Salva FN | nu
| 15 | Chiuza | BN, Chiuza, Sasarm, Sasarm FN | nu
| 16 | Sieu | BN, Sieu, Sieu FN | nu
| 17 | Sangeorz Bai | BN, Sangeorz Bai, Republicii DN17D | nu
| 18 | Teaca | BN, Teaca, Teaca FN | nu
| 19 | Tarlisua | BN, Tarlisua, Tarlisua FN | nu
| Nota: | Nu exista o evidenta a variatiei de energie, fiindca consumurile sunt functie
de regimul de lucru necesar asigurarii parametrilor optimi de functionare.

## Art. 73 f
Art. 73 - f) | Anexa nr.42 f - Serviciul de canalizare
Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar
Lista aparate de masura pentru determinarea cantitatii apei uzate, epurate si a namolurilor
Epurarea apelor uzate
| Nr. crt. | Denumire |  | Aparat masura | Aparat masura | Aparat masura
|  | Statie de Epurare Ape Uzate | Amplasare | cantitate | cantitate | cantitate
|  |  |  | apa uzata | apa epurata | namol
| 1 | Arcalia | BN, Arcalia | - | - | -
| 2 | Beclean | BN, Beclean, Ion Creanga nr. 36 | Siemens | Multicont | -
| 3 | Bistrita | BN, Bistrita, Simpozionului nr. 1 | Promag | Promag | -
| 4 | Blajeni | BN, Sintereag, Blajenii de Jos, Blajenii de jos nr. 146A | MQI 99 | MQI 99 | -
| 5 | Chintelnic | BN, Sieu-Magherus, Chintelnic, Cintelnic FN | Promag | Prosonic | -
| 6 | Dumitra (Tarpiu) | BN, Dumitra, Tarpiu, Tarpiu FN | MQI 99 | - | -
| 7 | Feldru | BN, Feldru, Feldru FN | Siemens | MAG500 | -
| 8 | Ilva Mica | BN, Ilva Mica, Ilva Mica FN | - | - | -
| 9 | Lechinta | BN, Lechinta, Lechinta FN | Rosemount | - | -
| 10 | Lesu | BN, Lesu, Lesu 133/A | Rosemount | - | -
| 11 | Lunca Ilvei | BN, Lunca Ilvei, Granicerilor FN | Chemitrec | Prosonic | -
| 12 | Milas | BN, Milas, Milas FN | Prosonic | - | -
| 13 | Cetate | BN, Cetate, Pietris, Pietris FN | - | - | -
| 14 | Salva | BN, Salva, Salva FN | Siemens | Multicont | -
| 15 | Chiuza | BN, Chiuza, Sasarm, Sasarm FN | Nivelco | Prosonic | -
| 16 | Sieu | BN, Sieu, Sieu FN | Chemitrec | - | -
| 17 | Sangeorz Bai | BN, Sangeorz Bai, Republicii DN17D | MIK | Multicont | -
| 18 | Teaca | BN, Teaca, Teaca FN | Multicont | - | -
| 19 | Tarlisua | BN, Tarlisua, Tarlisua FN | Prosonic | - | -

## Art. 73 h
Art. 73 - h) | Anexa nr.42 h - Serviciul de canalizare
Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar
Lista aparate de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din Statia de Epurare a apelor uzate
Epurarea apelor uzate
| Nr. crt. | Denumire |  | Aparat
|  | Statie de Epurare Ape Uzate | Amplasare | de
masura
| 1 | Arcalia | BN, Arcalia | Contor general
| 2 | Beclean | BN, Beclean, Ion Creanga nr. 36 | Contor general
| 3 | Bistrita | BN, Bistrita, Simpozionului nr. 1 | Contor general
| 4 | Blajeni | BN, Sintereag, Blajenii de Jos, Blajenii de jos nr. 146A | Contor general
| 5 | Chintelnic | BN, Sieu-Magherus, Chintelnic, Cintelnic FN | Contor general
| 6 | Dumitra (Tarpiu) | BN, Dumitra, Tarpiu, Tarpiu FN | Contor general
| 7 | Feldru | BN, Feldru, Feldru FN | Contor general
| 8 | Ilva Mica | BN, Ilva Mica, Ilva Mica FN | Contor general
| 9 | Lechinta | BN, Lechinta, Lechinta FN | Contor general
| 10 | Lesu | BN, Lesu, Lesu 133/A | Contor general
| 11 | Lunca Ilvei | BN, Lunca Ilvei, Granicerilor FN | Contor general
| 12 | Milas | BN, Milas, Milas FN | Contor general
| 13 | Cetate | BN, Cetate, Pietris, Pietris FN | Contor general
| 14 | Salva | BN, Salva, Salva FN | Contor general
| 15 | Chiuza | BN, Chiuza, Sasarm, Sasarm FN | Contor general
| 16 | Sieu | BN, Sieu, Sieu FN | Contor general
| 17 | Sangeorz Bai | BN, Sangeorz Bai, Republicii DN17D | Contor general
| 18 | Teaca | BN, Teaca, Teaca FN | Contor general
| 19 | Tarlisua | BN, Tarlisua, Tarlisua FN | Contor general

## Art. 73 j
Art. 73 - j) | Anexa nr.42 j - Serviciul de canalizare
Determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar
Schema instalatiei electrice de imbunatatire a factorului de putere
Epurarea apelor uzate
| Nr. crt. | Denumire |  | Shema
|  | Statie de Epurare Ape Uzate | Amplasare | inst. electrica
imbunatatire cosɸ
| 1 | Arcalia | BN, Arcalia | lipsa compensare
| 2 | Beclean | BN, Beclean, Ion Creanga nr. 36 | exista compensare
| 3 | Bistrita | BN, Bistrita, Simpozionului nr. 1 | exista compensare
| 4 | Blajeni | BN, Sintereag, Blajenii de Jos, Blajenii de jos nr. 146A | lipsa compensare
| 5 | Chintelnic | BN, Sieu-Magherus, Chintelnic, Cintelnic FN | lipsa compensare
| 6 | Dumitra (Tarpiu) | BN, Dumitra, Tarpiu, Tarpiu FN | lipsa compensare
| 7 | Feldru | BN, Feldru, Feldru FN | exista compensare
| 8 | Ilva Mica | BN, Ilva Mica, Ilva Mica FN | exista compensare
| 9 | Lechinta | BN, Lechinta, Lechinta FN | exista compensare
| 10 | Lesu | BN, Lesu, Lesu 133/A | exista compensare
| 11 | Lunca Ilvei | BN, Lunca Ilvei, Granicerilor FN | exista compensare
| 12 | Milas | BN, Milas, Milas FN | lipsa compensare
| 13 | Cetate | BN, Cetate, Pietris, Pietris FN | exista compensare
| 14 | Salva | BN, Salva, Salva FN | exista compensare
| 15 | Chiuza | BN, Chiuza, Sasarm, Sasarm FN | exista compensare
| 16 | Sieu | BN, Sieu, Sieu FN | exista compensare
| 17 | Sangeorz Bai | BN, Sangeorz Bai, Republicii DN17D | exista compensare
| 18 | Teaca | BN, Teaca, Teaca FN | exista compensare
| 19 | Tarlisua | BN, Tarlisua, Tarlisua FN | lipsa compensare